________________________________________________________________________________________________________

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов  - два парадных ( вход в отделение социально-психологической и  профессиональной реабилитации , вход в социально-реабилитационное отделение) , один запасный

8. Год постройки  - 1969г.

9. Год последней реконструкции  - 2003г., год капитального ремонта-2006г.

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 389м |
| --- | --- |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | городские автобусы- № 38, № 55, трамваи - № 7,19, маршрутные такси – № 205, № 295, № 38, № 272, г. Самара , остановка «Нагорная» |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | есть, |
| Регулируемые переходы | есть | со звуковой сигнализацией | есть, |
| Нерегулируемые переходы | нет |  |  |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
|  |  | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | более 1,5 см более 4 см нет | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | нет |

| 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии) |
| --- |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Вход на территорию: (при наличии ограждения) |  | есть |  |  |  |
|  | Ширина прохода, калитки | > 1,2 м | 0,87м, | К, О |  | наличие ворот- 4 м 28 см |
|  | Информация об объекте | наличие | есть | К, О, С, Г |  |  |
|  | Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 0,025 м | < 0,025 м | К, С, О |  |  |
|  | Высоту бордюров по краям пешеходных путей | > 0,05 м | 0,05м – 0,08м | К, С, О |  |  |
|  | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа | > 0,8 м | нет | С | Нанести тактильные средства, на путях следования, на опасных участках. Шириной 0.5-0.6м |  |
|  | Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м | нет | С |  |  |
|  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров | наличие | есть | К, О, С |  |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание: |  | есть |  |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | >2,0 м | >4,0 м | К |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | > 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м | >4,0 м | К |  |  |
|  | Указатели направления движения | наличие | есть | К, Г |  |  |
|  | Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие | нет | С | Необходимо установить декоративные ограждения |  |
|  | Места отдыха | наличие | есть | К, О |  |  |
|  | Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) |  | есть |  |  | Автостоянка расположена при въезде на территорию Самарской Психиатрической больницы |
|  | Расстояние до входа в здание | < 50 м | 15 м | К, О |  |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов | > 10% (не менее 1 места) | 1 место | К |  |  |
|  | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | наличие | есть | К |  |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 х 3,6 м | 6 х 3,6 м | К |  |  |
|  | Съезд с тротуара на проезжую часть: |  | нет |  | Создать |  |
|  | Угол уклона | < 1:12 | нет | К |  |  |
|  | Ширина | > 1,0 м | нет | К |  |  |
|  | Высота бортового камня | < 0,015 м | нет | К |  |  |
|  | Открытая лестница |  | нет |  |  |  |
|  | Ширина лестничных маршей открытых лестниц | > 1,35 м | нет | О, С |  |  |
|  | Марш лестницы | 3-12 ступеней | нет | О, С |  |  |
|  | Высота подступенка | 0,12 - 0,15 м | нет | О, С |  |  |
|  | Ширина проступей | 0,35 - 0,4 м | нет | О, С |  |  |
|  | Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые | наличие | нет | О, С |  |  |
|  | Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой | наличие | нет | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С |  |  |
|  | Расстояние между поручнями | > 1,0 м | нет | О, С |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием | > 0,3 м | нет | О, С |  |  |
|  | - поручни на высоте | 0,85 – 0,92 м | нет | О, С |  |  |
|  | Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | > 0,8 – 0,9 м | нет | С |  |  |
|  | Пандус на рельефе |  | нет |  |  |  |
|  | Высота подъема одного марша | < 0,8 м | нет | К |  |  |
|  | Уклон | < 8 % | нет | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0,65 – 0,75 м | нет | К |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | нет | К, О |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м | нет | К, О |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием | > 0,3 м | нет | К, О |  |  |
|  | Длина марша пандуса | < 9 м | нет | К, О |  |  |
|  | Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами | наличие | нет | К, О |  |  |
|  | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | > 1,5 м | нет | К, О |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  | нет |  |  |  |
|  | - верхнее окончание | > 1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |
|  | - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | > 1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |
|  | - нижнее окончание | > 1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К, О |  |  |
|  | Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде | высотой 0,1 м | нет | К, О |  |  |

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Отделение Социально-психологической и профессиональной реабилитации | Социально-реабилитационное отделение |  |  |  |
|  | Крыльцо или входная площадка |  | есть | нет |  |  |  |
|  | Высота площадки | м | 0,25 м | _____ |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | >1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м | 2,00х1,67м (по плану) | _____ | К | уменьшить |  |
|  |  |  |  |  |  | создать |  |
|  | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | >2,2 х 2,2 м | нет | нет | К |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | наличие | нет | нет | К, О, С |  | Высота-0,17 м |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | есть | нет | К, О, С |  |  |
|  | Поперечный уклон в пределах | 1-2% | нет | нет | К, О, С |  |  |
|  | Навес | наличие | есть | нет | К, О |  |  |
|  | Водоотвод | наличие | нет | нет | К, О, С | Установить водоотвод |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | > 1,0 м | нет | нет | К |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие | есть | есть | Г |  |  |
|  | Лестница наружная | наличие | нет | нет |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | ____ | ____ | О, С |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | 0,6 м | ____ | ____ | С |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | ____ | ____ | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | ____ | ____ | О, С |  |  |
|  | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | наличие | ____ | ____ | О, С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | ____ | ____ | О, С |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,95 м | ____ | ____ | О, С |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м | ____ | ____ | О, С |  |  |
|  | Поручни округлого сечения | 0,04 – 0,06 м | ____ | ____ | О, С |  |  |
|  | Пандус наружный | наличие | ____ | ____ |  | установить пандус |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м | ____ | ____ | К |  |  |
|  | Уклон | < 8% | ____ | ____ | К |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | < 0,8 м | ____ | ____ | К |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | ____ | ____ | К, О |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  | ____ | ____ |  |  |  |
|  | - при въезде на пандус | > 1,5 х 1,5 м | ____ | ____ | К |  |  |
|  | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | > 1,5 х 1,5 м | ____ | ____ | К |  |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения | > 1,5 х 1,5 м | ____ | ____ | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | ____ | ____ | К, О |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | ____ | ____ | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м | ____ | ____ | К |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | ____ | ____ | К, О |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м | ____ | ____ | К, О |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | ____ | ____ | К, О |  |  |
|  | Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | ____ | ____ | К |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа | наличие | есть | есть | С |  |  |
|  | Тамбур |  | есть | есть |  |  |  |
|  | Габариты: глубина Х ширина | > 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м | 1,40мх2,54м | 1,40мх2,50м | К |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | Р | Р | К, О |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | > 1,2 м | 0,93 м | 1м 39 см | К, О |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | < 0,014 м | Внутренний 0,014м; Внешний 0,014м; | Внутренний 0,014м; Внешний 0,15м; | К |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Уменьшить или установить пандус |  |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги) |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Отделение Социально-психологической и профессиональной реабилитации | Социально-реабилитационное отделение |  |  |  |
|  | Лестница на уровень 1-го этажа |  | нет | нет |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | ____ | ____ | С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | ____ | ____ | О, С |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,95 м | ____ | ____ | О, С |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м | ____ | ____ | О, С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | ____ | ____ | О, С |  |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  | ____ | ____ |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м | ____ | ____ | К |  |  |
|  | Уклон | < 8% | ____ | ____ | К |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | ____ | ____ | К |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м | ____ | ____ | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | ____ | ____ | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м | ____ | ____ | К |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | ____ | ____ | О |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м | ____ | ____ | К |  |  |
|  | Пандус переносной | наличие | ____ | ____ | К | Не требуется |  |
|  | Подъемник для инвалидов: |  | ____ | ____ |  | Не требуется |  |
|  | - стационарный | наличие | ____ | ____ | К |  |  |
|  | - мобильный | наличие | ____ | ____ | К |  |  |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | > 1,2 м | холл-8.33м, коридор-2.37м, | холл3.93м, коридор1,61м | К |  |  |
|  | Разворотные площадки | > 1,5 х 1,5 м | 8,33 мх5,46 | 3,93м х5.50м | К |  |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | есть | есть | К, Г |  |  |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | есть | есть | К, Г |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | нет | С |  |  |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | есть | есть | Г |  |  |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | нет | Г | Нет необходимости |  |
|  | Тактильная схема | наличие | нет | нет | С | Создать |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | наличие | есть | есть | К, О, С, Г |  |  |
|  | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | 1 м | есть | есть | О |  |  |
|  | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | 1 м | есть | есть | К |  |  |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | < 0,1 м | нет | нет | С | Установка навесного оборудования на стены. |  |
|  | Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м | есть | есть | С |  |  |
|  | Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) | нет | нет | нет |  |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | ____ | ____ | О, С |  |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие | ____ | ____ | С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | ____ | ____ | О |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | ____ | ____ | О |  |  |
|  | Пандус внутренний на этаже |  | нет | нет |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м | ____ | ____ | К |  |  |
|  | Уклон | < 8 % | ____ | ____ | К |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | ____ | ____ | К |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м | ____ | ____ | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | ____ | ____ | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м | ____ | ____ | К |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | ____ | ____ | О |  |  |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | 0,6 м | есть | есть | С | Нанесена желтая контрастная полоса перед маршем вверху и внизу. |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | есть | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | нет | О, С |  | Лестницы расположены около стен |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | Поручни с одной стороны | Поручни с одной стороны | О, С | Установка поручней согласно СП 59.13330.2012 СНиП 31-01-2001. |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,95 м | 0,85м | 0,91м | О, С |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м | нет | нет | О, С | Необходимо установить |  |
|  | - указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | нет | нет | С |  |  |
|  | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) |  | нет | нет |  |  |  |
|  | Лифт пассажирский | наличие | нет | нет |  |  |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |  |  |
|  | - габариты (глубина х ширина) | > 1,5 х 1,7 м | ____ | ____ | К |  |  |
|  | - ширина дверного проема | > 0,95 м | ____ | ____ | К |  |  |
|  | - Поручни | наличие | ____ | ____ | О |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие | ____ | ____ | Г, С |  |  |
|  | Знак доступности | наличие | ____ | ____ | К |  |  |
|  | Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | ____ | ____ | К, Г |  |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности) |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Отделение Социально- реабилитационное |  |  |  |
|  | Обслуживание через окно/прилавок |  | да |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | 0,8 – 1,1 м | 1,5м | К | Установка в соответствии с СП 59.13330.2012 |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | > 1,5 м | 1,5м - 4 м | К |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков - нет |
| Обслуживание в кабинете № 1 (кабинет психиатра) |
|  | Ширина проема двери в свету: | > 0,9 м | 0,75 м | К | Реконструкция в соответствии с СП 59.13330.2012 |  |
|  | Высота порога | < 0,025 м | < 0,025 м | К |  |  |
|  | Информация тактильная | наличие | нет | С | Установить тактильную информационную таблицу по Брайлю. |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | есть | К, О, С, Г |  |  |
|  | - размещение на высоте | < 1,8 м | 1,67м | К |  |  |
|  | -высота прописных букв | > 0,025 м | 0,025 м -0,030м | С |  |  |
|  | Габариты зоны сидения-глубина | > 1,2 м | > 1,2 м | О |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м | > 1,5 х 1,5 м | К |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,6-0,8 м | 0,76 | К, О |  |  |
|  | Обслуживание в кабинете № 2(кабинет психолога) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | > 0,9 м | 0,75 м | К | Реконструкция в соответствии с СП 59.13330.2012 |  |
|  | Высота порога | < 0,025 м | 0,025 м | К |  |  |
|  | Информация тактильная | наличие | нет | С | Установить тактильную информационную таблицу по Брайлю. |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | есть | К, О, С, Г |  |  | наличие | есть | есть | К, О, С, Г | Установить визуальную контрастную информацию на надлежащей высоте и высотой прописных букв |  |
|  | - размещение на высоте | < 1,8 м | 1,67м | К |  |  |
|  | -высота прописных букв | > 0,025 м | 0,025 м-0,030м | С |  |  |
|  | Габариты зоны сидения-глубина | > 1,2 м | 1,2 м | О |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м | 1,5 х 1,5 м | К |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,6-0,8 м | 0,76 | К, О |  |  | 0,6-0,8 м |  |  | К, О |  |  |
| Обслуживание с перемещением №1 Ширина полосы движения по зоне обслуживания > 1,2 м 1,2м-1,67 м К Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) 0,8 - 1,1 м 1,5 м К Установка в соответствии с СП 59.13330.2012 Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) Нет Создание Ширина х глубина > 1,6 x 1,8 м Нет К Место для сидения наличие Нет О Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) наличие Нет О Установить крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) |  |  |  |  |  |  |
|  | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | > 2 % | 3% | К |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | > 1,2 м | 0,75 м | К | Необходимо увеличить ширину дверного проема |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | > 2 | 0 | Г | Установить 1 кресло с подключением слухового аппарата. |  |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | нет | К | Обустроить место для обслуживания инвалидов колясочников. |  |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  | Обустроить место для обслуживания инвалидов колясочников. |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Отделение Социально-психологической и профессиональной реабилитации | Социально-реабилитационное отделение |  |  |  |
|  | Санузел для клиентов | наличие | есть | есть |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | есть | есть | К |  |  |
|  | Количество кабинок |  | два санузла(М,Ж) | два санузла(М,Ж) |  |  |  |
|  | Ширина дверного проема | > 0,9 м | 0,65 м | 0,65 м | К, О | Реконструкция дверного проема. |  |
|  | Раковина | наличие | есть | есть | К, О |  |  |
|  | • габариты (минимальные глубина Х ширина) | > 1,8 х 1,65 м | 1,67 х 1 м | 1,67 х 1 м | К |  |  |
|  | Открывание дверей | наружное | наружное | наружное |  |  |  |
|  | Санузел для инвалидов | наличие | нет | нет |  | Необходимо установить санузел для инвалидов |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | нет | нет | К | Необходимо установить знак доступности |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет | нет | С | частично |  |
|  | Ширина дверного проема | > 0,9 м | 0,75 м | 0,75 м | К, О | Реконструкция дверного проема. |  |
|  | Открывание дверей | наружное | наружное | наружное |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 0,3 м | нет | нет | С | Нанести тактильную полосу шириной 30см. |  |
|  | Количество кабинок | > 1 шт. | нет | нет | К, О | Установить 1 кабинку(при необходимости) |  |
|  | • ширина дверного проема | > 0,9 м | ------ | ------ | К, О |  |  |
|  | • габариты (минимальные глубина Х ширина) | > 1,8 х 1,65 м | ------ | ------ | К |  |  |
|  | - опорные поручни | наличие | ------ | ------ | К, О |  |  |
|  | в т.ч. откидные | наличие | ------ | ------ | К |  |  |
|  | - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие | ------ | ------ | К |  |  |
|  | Размеры универсальной кабины | > 2,2 х 2,25 м | ------ | ------ |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | > 0,75 м | ------ | ------ | К |  |  |
|  | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | ------ | ------ | О | Установить крючки для костылей. |  |
|  | Знак доступности кабины на высоте | 1,35 м | ------- | -------- | К, О | установить |  |
|  | Раковина: с опорным поручнем | наличие | ------ | ------ | К, О | установить |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | > 1,30 х 0,85 м | ------ | ------ | К |  |  |
|  | - высота раковины с опорным поручнем | 0,75 – 0,85 м наличие | ------ | ------ | К, О |  |  |
|  | Писсуар располагать на высоте от пола | < 0,4 м или вертикальной формы | ------ | ------ | К | Установка писсуара не требуется. |  |
|  | Габариты поддона (трапа) | < 0,9 х 1,5 м | ------ | ------ | К, О |  |  |
|  | Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина | < 0,48 х 0,85 м | ------ | ------ | К, О |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 30 см | ------ | ------ | С | Нанести тактильную полосу шириной 30см. |  |
|  | Оборудование системой тревожной сигнализацией | наличие | ------ | ------ | К, О, С | Установить тревожные кнопки во всех санитарно- бытовых помещениях |  |
| 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Отделение Социально-психологической и профессиональной реабилитации | Социально-реабилитационное отделение |  |  |  |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | есть | есть | К, О, Г, С |  |  |
|  | Надписи: | наличие | есть | есть | К, О, Г, С |  |  |
|  | размещение на высоте | > 1,5 м и < 4,5 м | 1,5м | 1,5м | К, О, Г, С |  |  |
|  | высота прописных букв | > 0,075 м | 0,075 м | 0,075 м | К, О, Г, С |  |  |
|  | освещенность надписей | наличие | есть | есть | К, О, Г, С | создать |  |
|  | Указатели, пиктограммы | наличие | нет | нет | К, О, Г, С | создать |  |
|  | размещение на высоте | 1,3 – 1,4 м | -------- | ------- | К, О, Г, С |  |  |
|  | высота прописных букв | > 0,075 м | -------- | ------- | К, О, Г, С |  |  |
|  | освещенность | наличие | -------- | ------- | К, О, Г, С |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | наличие | нет | нет | С | Установить тактильные средства информации: при входе в здании в холле, на путях движения. На ручках кабинетов, так же необходима маркировка кабинетов специальными информационными табличками на дверях. |  |
|  | высота размещения | 1,3 – 1,4 м | --------- | ----- | С |  |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | нет | нет | С | Промаркировать кабинеты приема со стороны ручки. | Предусмотреть по мере необходимости |
|  | на кнопках управления лифта | наличие | нет | нет | С |  |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие | нет | нет | С | промаркировать |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие (не менее 1шт) | нет | нет | Г |  | Предусмотреть по мере необходимости |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | Наличие (не менее 1шт) | нет | нет | С, Г |  | Предусмотреть по мере необходимости |
|  | Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | нет | нет | К |  | Предусмотреть установку таксофона регулируемого по высоте по высоте в холле. |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | нет | С | Установка речевых маяков в холлах, в кабинетах и залах. |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие | есть | есть | С |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | наличие | нет | нет | Г, С |  | Предусмотреть возможность установки в холле светового текстового табло |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | нет | К, С, О, Г |  | Предусмотреть возможность установки аудио визуальных справочных систем. |

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности ДЧ-И -доступно частично избирательно ДЧ-И( О,С, Г, У,)  (К, - 1-этаж) ,ДП-И/У

Так как: 1.В зонах путей движения к объекту и прилегающих территориях:  Рекомендуется  создать  тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации,  установить декоративные ограждения бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара (там где отсутствует),создание съезда с тротуара на проезжую часть - начала опасного участка,  увеличить проход  калитки.

2. Входная группа. Рекомендуется установить  водоотводы,  уменьшить внутренний порог  входа№2 или создать    пандус, вход№1-установка пандуса.

3. Пути движения на объекте. Рекомендуется  установить ,  поручни с двух сторон на лестнице, создать  рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверху и внизу лестниц,  установить навесное оборудование, выступ в зону движения,  внутреннего  пандуса  на этаж,  поручни  согласно СНиП 31-01-2001, горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием, установить речевые информаторы и маяки, экраны.

4. Зона предоставления услуг.  Обслуживание в кабинете: Рекомендуется  реконструкция дверных проемов, поверхности  для обслуживания через окно  соответствии с СП 59.13330.2012,  установить тактильную информационную таблицу по Брайлю, создание кабины индивидуального обслуживания,установка кресла с подключением слухового аппарата,  создание специализированной зоны  обслуживания инвалидов-колясочников.

5. Санитарно-бытовые помещения.   Рекомендуется создание  санузла  для инвалидов-колясочников,  установка знака доступности,  создание тактильной маркировки санузла, тактильной  направляющей  полосы  к унитазу,  ощущаемой  ногой или тростью,  установка крючков для костылей.